招 标 公 告

根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法(七部委30号令)》、《合肥市公共资源交易管理条例》、《合肥市招标投标监督管理办法(合肥市政府第126号令)》等有关法律、法规和合肥市建设工程监测中心有限责任公司有关制度的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，择优选定承包人。

一、招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二、项目名称：肥东建筑工程检测中心局部维修项目

三、项目地址：肥东县包公大道与合蚌路交口南100米

四、项目编号：JCZX20180901

五、资金来源: 自筹,已落实。

六、标段划分: 本项目共一标段

七、最高投标限价（招标控制价）:   198000.00   元

八、项目概况：该单位将对肥东县建筑工程检测中心办公楼进行内外局部改造刷新；负一层至二层墙体、木门、铝塑板墙面拆除及玻璃隔断拆除；负一层至二层增加强电、弱电、局部水路；负一层至二层办公室局部增加加气块隔墙，隔墙双面刷白；一层至二层办公室更换强化木门及更换防盗门铁艺门锁具锁心；一层二层男女卫生间内部卫浴设施更换及增加木质防水隔断；一层门头不锈钢字镀色；一层大厅内墙面固定石膏板及增加轻钢龙骨石膏板隔墙、吧台铝塑板干挂、吧台窗口不锈钢包框、刷白刷新。详细施工内容见《工程量清单》

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建气块墙体 | 1、部位：主任室、资料室、微机室、集中办公室、地下室 2、墙体厚度：100mm厚 3、墙体高度：现场高度为准 3、气块规格：300mm*600mm 4、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑 5、 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 | 立方米 | 11.70 |
| 2 | 墙面粘结砂浆抹灰 | 1、部位：新砌加气混凝土砌块墙 2、基层要求：平整，坚固，干燥 3、面层：粘结砂浆与水的比例4 : 1搅拌，双面墙体挂纤维网，批刮粘结砂浆两遍。 4、施工要求：墙面误差±3mm，阴角、阳角水平垂直 | 平方米 | 254.00 |
| 3 | 砖砌平台 | 1、部位：厨房灶台、洗手台 2、平台高度：800mm高 3、平台深度：550mm深 4、砂浆强度等级、配合比:425水泥黄沙比例1:2水泥砂浆砌筑 5、 砖品种、规格、强度等级:实心小红砖 | 立方米 | 0.75 |
| 4 | 平台抹灰 | 1、部位：厨房灶台、洗手台 2、砂浆强度等级、配合比:425水泥黄沙比例1:3水泥砂浆抹灰 3、施工要求：抹灰面误差±3mm，阴角、阳角90°垂直 | 平方米 | 14.00 |
| 5 | 混凝土台面 | 1、部位：厨房灶台、洗手台 2、台面深度：600mm高 3、台面厚度：60mm深 4、φ10螺纹钢筋横纵交叉扎绑、模板支立安装 4、混凝土配合比:425水泥黄沙石子比例1：2：2搅拌混凝土浇灌 5、面层：压平、收光 | 平方米 | 3.90 |
| 6 | 瓷片饰面 | 1、部位：厨房灶台、洗手台 2、基层：425水泥黄沙1:3比例砂浆铺贴瓷片，白色勾缝剂勾缝 3、瓷片规格：800*800mm玻化砖 4、施工要求：瓷片完成面误差±3mm，阴角、阳角90°垂直角 | 平方米 | 15.36 |
| 7 | 修补项目（瓷砖更换及地面地坪） | 1、外院落地面425水泥砂浆1:3比例水泥砂浆填充地面，压平及收光 2、大门立柱局部破损瓷砖更换 | 项 | 1.00 |
| 8 | 修补项目（门廊台阶砂浆修补） | 1、部位：一层门廊台阶及立面瓷砖下口与地面交界处阴角 2、面层：425水泥黄沙1：3比例搅拌水泥砂浆抹平、收光 、找/90°垂直直角 | 米 | 31.00 |
| 9 | 石膏板隔墙 | 1、部位：一层综合办公室 2、石膏板隔墙厚度：100mm厚 3、框架类型：轻钢龙骨框架，天龙地龙固定、主骨间距500mm、穿心骨收力，预留门洞位置 4、面层：双面纸面石膏板罩面、防锈自功丝固定。 | 平方米 | 14.35 |
| 10 | 石膏板加固封面 | 1、部位：大厅原木工板墙面 2、面层：双面纸面石膏板罩面、防锈自功丝固定于原木工板墙面 | 平方米 | 37.00 |
| 11 | 石膏板封门洞 | 1、部位：餐厅 2、框架类型：轻钢龙骨框架，天龙地龙固定、主骨间距500mm、穿心骨收力 3、面层：双面面纸面石膏板罩面、防锈自功丝固定于轻钢龙骨 | 项 | 1.00 |
| 12 | 修补项目（卫生间瓷砖破损面） | 1、部位：一至二层男、女洗手间墙地面瓷砖面层 2、面层：瓷砖破损面、采用白色素水泥填充、抹平、收光 3、其他：脱落空鼓、及开裂处瓷砖拆除后再修复。 | 项 | 1.00 |
| 13 | 墙面901胶水 | 1、部位：负一至二层局部墙顶面 2、基层处理：墙顶面界面剂满墙涂刷，预防后期空鼓脱落；腻子层空鼓起壳处需铲除，开裂处贴网格布石膏找平。 | 平方米 | 560.00 |
| 14 | 墙顶面批腻子 | 1、部位：负一至二层局部墙顶面 2、基层处理：墙顶面批刮腻子两遍，顺直打磨平整。 3、施工要求：墙面误差±3mm，阴角、阳角水平垂直 | 平方米 | 560.00 |
| 15 | 墙顶面乳胶漆饰面 | 1、部位：负一至二层局部墙顶面 2、面层：清理墙顶面水渍、油污、胶合物，白色乳胶漆滚涂两遍 | 平方米 | 500.00 |
| 16 | 墙面无纺布墙纸 | 1、部位：员工餐厅 2、基层处理：墙面打磨平整后，清理墙面浮灰、水渍、油污。 3、面层：墙面无妨布墙纸黏贴，采用糯米胶。（墙纸对缝粘贴） | 平方米 | 60.00 |
| 17 | 强化门（单开门） | 1、部位：办公室、资料室、会议室、综合办、留样室、会议室、技术负责人、经理室 2、强化单开门制作及安装，含五金拉手门吸等 | 套 | 8.00 |
| 18 | 强化门（对开门） | 1、部位：一层试验室 2、强化对开门制作及安装，含五金拉手门吸等 | 套 | 1.00 |
| 19 | 窗口不锈钢制作 | 1、一层业务大厅窗口1.2厚黑色不锈钢包边包柱子，黑色密封结构胶收边。 | 平方米 | 4.32 |
| 20 | 吧台立面铝塑板干挂 | 1、部位：一层业务室吧台 2、吧台外立面铝塑板干挂，黑色密封胶收边。 | 平方米 | 6.40 |
| 21 | 木质隔断 | 1、部位：一至二层男、女洗手间 2、框架类型：不锈钢框架 3、面层：灰色双饰面板封面及单开门制作，含五金配件及拉手 | 平方米 | 40.00 |
| 22 | 不锈钢饰面板 | 1、部位：厨房灶台上口背面 2、面层：白色拉丝不锈钢饰面，预防后期墙面油污 | 平方米 | 3.00 |
| 23 | 地板安装 | 1、部位：员工餐厅 2、面层：木地板安装，防潮膜铺垫，不锈钢收条压口 3、地板类型：强化复合地板 4、地板厚度：12mm厚 | 平方米 | 16.00 |
| 24 | 踢脚线安装 | 1、部位：员工餐厅 2、高档实木踢脚线安装 | 米 | 15.00 |
| 25 | 洗手台制作 | 1、部位：一至二层男、女洗手间 2、框架结构：专用不锈钢支架 3、台面面层：大理石台面制作安装，下挂200mm，挡水条安装 | 米 | 5.00 |
| 26 | 窗口玻璃隔断 | 1、部位：业务大厅窗口玻璃隔断安装 2、玻璃厚度：12mm厚 3、玻璃种类：钢化白玻璃 4、其他：含五金配件 | 平方米 | 3.00 |
| 27 | 玻璃隔断 | 1、部位：员工餐厅玻璃隔断安装 2、玻璃厚度：12mm厚 3、玻璃种类：钢化白玻璃 4、其他：含五金配件 | 平方米 | 11.00 |
| 28 | 玻璃门（单开） | 1、部位：员工餐厅玻璃门安装 2、玻璃厚度：12mm厚 3、玻璃种类：钢化白玻璃 4、其他：含五金配件、地弹簧、不锈钢门把手及不锈钢玻璃门锁 | 平方米 | 1.00 |
| 29 | 铁艺防盗网防锈漆（两遍） | 1、部位：一层门廊外立面防盗窗及地下室铁艺隔断 2、其他：打磨抛光原铁艺防盗网面层：银色防锈漆涂刷一底一面 | 项 | 9.00 |
| 30 | 一层门头字体翻新改造（金色磁漆） | 1、部位：门廊门头不锈钢字体 2、基层处理：打磨除锈 3、面层：金色磁漆喷涂两遍 | 个 | 11.00 |
| 31 | 搁置架喷漆（银色） | 1、部位：地下室铁艺搁置架 2、其他：打磨除锈原搁置架 3、面层：银色防锈漆涂刷一底一面， | 个 | 21.00 |
| 32 | LED日光灯灯管更换 | 1、一层至二层日光灯检修局部更换灯管 | 根 | 8.00 |
| 33 | LED灯带 | 1、部位：地下室养标室 2、顶面LED灯带安装及固定 | 米 | 35.00 |
| 34 | LED吸顶灯更换 | 1、部位：地下室、主任室、办公室 2、灯具尺寸：600mm *600mm 3、原日光灯拆除，更换LED超量吸顶灯 | 只 | 15.00 |
| 35 | LED吸顶灯更换 | 1、部位：餐厅、综合办、送样室及大厅 2、灯具尺寸：700mm *1200mm 3、原日光灯拆除，更换LED超量吸顶灯 | 只 | 7.00 |
| 36 | LED吸顶灯 | 1、部位：一层门廊、地下室楼梯间 2、灯具尺寸：圆形直径500mm 3、原吸顶灯拆除，更换LED超量吸顶灯 | 只 | 4.00 |
| 37 | 卫生间球锁更换 | 1、一层卫生间塑钢门球锁更换 | 只 | 1.00 |
| 38 | 防盗门锁芯更换 | 1、二层防盗门锁芯更换，含主材 | 只 | 2.00 |
| 39 | 铁门锁具更换 | 1、一层楼梯间铁艺门及二层走廊内铁艺门锁具更换，含主材 | 只 | 3.00 |
| 40 | 工艺盆（台上盆） | 1、部位：一层门廊洗手台 2、类型：白色陶瓷工艺台上盆 3、其他：安装含下水一套、软连接、三角阀门 | 个 | 2.00 |
| 41 | 陶瓷盆（台下盆） | 1、部位：一至二层卫生间洗手台 2、类型：白色陶瓷工艺台下盆 3、安装含下水一套、软连接、三角阀门 | 个 | 4.00 |
| 42 | 不锈钢水槽（单槽） | 1、部位：厨房水槽 2、类型：304不锈钢单槽水盆 3、水槽尺寸：现场洞口为准 4、含下水一套、软连接、三角阀 | 个 | 2.00 |
| 43 | 卫生间拖把池 | 1、一层卫生间门口拖把池更换及加固安装 | 只 | 1.00 |
| 44 | 卫浴阀门更换 | 1、一层至二层男、女洗手间内五金件更换 | 个 | 5.00 |
| 45 | 墙面开孔 | 1、厨房油烟孔、下水孔 | 个 | 2.00 |
| 46 | 绿化修剪 | 1、前庭院及内庭院树枝修剪清除、地面杂草清除 | 项 | 1.00 |
| 47 | 拉丝不锈钢门牌定制 | 1、办公室门牌（平面牌）制作安装 | 个 | 15.00 |
| 48 | KT板门牌定制 | 1、卫生间门牌（平面牌）制作安装 | 个 | 8.00 |
| 49 | 拉丝不锈钢门牌（室外） | 1、大门广告牌制作安装 | 个 | 1.00 |
| 50 | 亮面不锈钢门牌 | 1、大厅门廊广告牌制作安装 | 个 | 2.00 |
| 51 | 铝材侧挂门牌 | 1、办公室门牌（侧挂牌）制作安装 | 个 | 7.00 |
| 52 | 三角牌 | 1、大厅窗口广告牌制作安装 | 个 | 3.00 |
| 53 | 电子显示屏 | 1、业务大厅电子显示屏制作安装 | 平方米 | 3.10 |
| 54 | 水路、强、弱电改造 | 1、部位：地下室、一层、二层 2、内容：强电局部增加改造、弱电整体改造、水路局部增加改造 | 平方米 | 600.00 |
| 55 | 门帘 | 1、部位：厨房、业务大厅前门及后门 2、内容：皮艺磁吸门帘安装 | 平方米 | 8.00 |
| 56 | 家政保洁 | 1、部位：地下室、一层、二层 2、内容：墙面浮灰清理、地面垃圾清理、门窗、家具清理、资料及办公家具摆放移位等 | 平方米 | 900.00 |
| 57 | 垃圾下楼费 | 1、人工抗楼费用 | 袋 | 500.00 |
| 58 | 铲车费 | 1、机械上车费 | 车 | 5.00 |
| 59 | 垃圾清运车 | 1、垃圾场地费 | 车 | 10.00 |
| 60 | 明装配电箱 | 1、原木质闸刀更换为明装铁皮电箱 | 只 | 25.00 |
| 61 | 空气开关 | 1、4P空气开关安装 | 只 | 30.00 |
| 62 | 网线面板 | 1、网线单插口面板安装 | 只 | 12.00 |
| 63 | 五极插座面板及开关 | 1、五级插口面板安装及开关面板 | 只 | 30.00 |
| 64 | 网线加电话一体面板 | 1、网线加电话插口一体面板安装 | 只 | 13.00 |
| 65 | 拆除项（垃圾清运） 砖砌台 | 1、人工拆除费用、辅材及装袋 | 项 | 6.00 |
| 66 | 拆除项（垃圾清运） 对开门 | 1、人工拆除费用、辅材及装袋 | 扇 | 5.00 |
| 67 | 拆除项（垃圾清运） 玻璃隔断 | 1、人工拆除费用、辅材及装袋 | m | 4.00 |
| 68 | 拆除项（垃圾清运） 铝塑板面 | 1、人工拆除费用、辅材及装袋 | 项 | 1.00 |
| 69 | 拆除项（垃圾清运） 卫生间下水 | 1、人工拆除费用、辅材及装袋 | 只 | 8.00 |
| 70 | 拆除项（垃圾清运）实验室机器拆除 | 1、一层实验室内废弃机器拆除，搬运至地下室内搁置，防盗门木门拆除，运出单位。 | 项 | 1.00 |
| 71 | 本次项目须提供建筑装饰劳务增值税专票，税率3% |  |  |  |

十、项目装饰期限

装饰装潢期限为14天（装潢合同签订日起）

十一、踏勘现场

1.本工程招标人不组织各投标人踏勘现场，由各投标人自行踏勘，招标人予以支持。

2.投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中以充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用有投标人担保。

3.招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出推论、理解和结论概不负责。

4.投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

5.如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人承担。

十二、工程质量

确保本工程项目质量应达到符合国家标准GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

十三、项目质保

项目质保期为1年，自潢合同签订日起

十四、投标人资格要求

具有独立法人资格，能够独立承担民事责任能力的装饰装潢事业单位

合法且在有效期内营业执照

合法且在有效期内安全施工许可证

装饰装潢企业资质证书或施工劳务不分等级证书

十五、承包方式

包施工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工

十六、承包合同方式

综合单价合同

十七、投标报价

1.报价方式：按 2018版安徽省建设工程计价依据编制,及省建标〔2017〕191号

2.投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

3.投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

4.招标人设有控制价的，投标人的投标报价不得超过控制价。

5.本次评标采用有效最低价总价中位值法，即评标委员会遵循规定评标原则，对通过初步筛查的投标人的投标报价，按规定计算办法计算出有效值后，对高于或等于有效值的投标报价从低到高（不高于控制价）依次进行资格审查、商务标和技术标评审（若投标报价相同，按投标文件送达签到表的先后顺序排序），评审均通过的即为第一中标候选人。如投标人资格审查、商务标和技术标评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出第一中标候选人、第二中标候选人，如此类推定出中标候选人排名。有效投标人少于3家将从新招标。

6.排名第一的中标候选人将被确定为本工程的中标人。如果第一中标候选人放弃中标或者其他原因未能确定为中标人的，第二名中标候选人将替补为中标人，如此类推直至确定出本工程的中标候选人。如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法从新招标。

十八、付款方式

工程竣工验收合格后支付97%合同款，余3%合同款待质保期（1年）满无质量异议后付清。

十九、投标截止及开标时间

1.投标时间  2018   年  08   月  21   日

2.开标时间  2018   年  08   月  30   日；下午15：30

二十、投标费用

投标单位应承担其投标准备、踏勘现场、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

二十一、 招标文件的澄清

投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2天内以书面形式向招标方提出，招标单位将以书面形式或在招标答疑会上予以解答，解答的内容以书面形式分发给所有获得招标文件的投标单位。

二十二、 投标费用

1. 投标截止期时间2天前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2. 补充通知以书面形式发给各投标单位；补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

3. 为使投标单位在编制投标书时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以酌情延长投标截止时间（具体时间将在补充通知中写明）。

二十三、投标文件的编制

1．投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于接到招标文件后2日内向招标方索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝，或者视为废标。

2．投标文件包括下列内容

（1）投标文件封面（自编，注明招标项目名称及招标编号）

（2）投标函（附件格式1）

（3）授权委托书（附件格式2）

（4）法定代表人身份证明（附件格式3）

（5）投标报价表（附件格式4）

（6）施工方案简述

（7）有关资质证明材料（包括法人代表资格证书或证明文件、企业营业执照、企业资质证书或劳务不分等级证书、安全许可证等）

3．投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印装订成册，并在封面上正确标明：“正本”，“副本”字样。

4．全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法人代表或其代理人的印鉴。

投标单位文件的密封和标志

1．投标单位应将投标文件密封，并在封袋上正确标明 “正本”或“副本”字样。

2．所有封袋上都应写明工程名称，投标单位名称。

3．所有投标文件必须在封袋骑缝处加盖单位公章和单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

4．如果投标单位未按上述规定提交，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

5．投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

投标截止时间

1. 投标单位应在前附表中规定的时间之前将投标文件递交给投标单位。

2. 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝接收。

3. 投标文件的修改与撤回

4.投标单位可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知；在投标截止期以后，不得更改投标文件。

5.投标单位的修改或撤回通知应按本第（十）条规定的要求编制、密封、标志、盖章和递交（在密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

6.投标截止以后，投标单位不得撤回投标文件。

二十四、开、评标

1． 招标单位将在前附表规定的时间和地点举行开标会议。

2．投标文件有下列情况的之一的将视为无效：

投标截止期以后送达的投标文件，投标文件未按规定密封、标志，未按招标文件格式填写的，未按招标文件要求盖章或签名的，未按招标文件要求提供有关材料的，投标文件内容不全的，字迹模糊不清，影响评标的

3．评标采用对报价、工期、质量等因素进行综合评议，依据技术响应，合理最低价原则择优推荐予中标单位。

二十五、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标组织可以要求投标单位澄清其投标文件；有关澄清的要求与答复，均应以书面形式进行，但不允许更改投标的实质性内容。

二十六、 授予合同

1．确定中标单位后，招标单位将于2日内向中标单位发出“中标通知书”；中标通知书将成为合同组成部分。

2．招标单位与中标单位将根据《中华人民共和国合同法》和依据招标文件和投标文件的要约和承诺，双方签订合同。

附件1：投标函格式

投 标 函（格式1）

合肥市建设工程监测中心有限责任公司：

（一）根据收到的                                      工程的招标文件，我单位考察现场和研究招标文件后，愿按招标文件的要求以人民币（大写）                       元的总价格承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的开工令后立即开工，并在       天内竣工。

（三）我单位保证工程质量达到                                。

（四）保证不损坏  肥东县建筑工程检测中心  财物（机械、设备、地下管网及电缆、绿化等）若有损坏，照价赔偿。

（五） 贵单位的招标文件，中标通知书和本投标文件构成约束我们双方的合同主要条款。

（六）                                                       。

投标单位（公章）   ：

年   月   日

附件2：授权委托书格式

授 权 委 托 书（格式2）

本授权书声明：在本书上签字的                         （公司名称）		   （法人代表姓名，职务）代表本公司，任命在本书上签字的                   （被授权人姓名，职务）为本公司的合法代理人，就______________________（工程名称）的施工和修补缺陷,以本公司的名义签署投标书,进行谈判,签署合同和处理与之有关的一切事务。

授权人：          （签字盖章）

代理人：          （签字盖章）

公司名称：

附件3：法定代表人身份证明格式

法定代表人身份证明（格式3）

单位名称：

单位类型：

单位地址：

成立时间：   	    年       月        日

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：      职务：            系

__________________________（投标人单位名称）的法定代表人.

特此证明。

年     月     日

附件4：投标报价表格式

投标报价表（格式4）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |