合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2022年10月份公司检测试验辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二二年十月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2022年10月份公司检测试验辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YES2000型数显压力试验机 | 1. 最大负荷（kN）：500/1000/2000三个量程； 2. 试验力示值相对误差：±0.5％； 3. 试验力测量范围(kN)：1％-100％FS ； 4.用于烧结普通砖、水泥、混凝土、砂浆、岩石抗压等多种试验标准的物理性能检测，适用于各种压力试验机。 5. 人机交互界面采用标准的Windows风格，操作简单易学，能够满足正常采集计算 6.电脑配置要求：CPU：2.0HZ；内存：1G；硬盘：80G,以上配置 7. 电脑操作系统：Windows XP、Windows7、Windows8、Windows10等多种操作系统。 8. 拥有电动丝杆装置。 详细配置: 1. 50Mpa油压传感器传感器1件； 2.LTC100压力机控制器1套； 3.FastTest-Y压力试验机测控软件1套（免费升级），自带信息化数据接口， 1套 4、系统配线1套 | 1台 | 需含检定 |
| 2 | NSF全自动智能石粉含量测定仪 | 转速：600±60r/min 、400±40r/min | 1台 | 需含校准 |
| 3 | 竹节温度计 | 温度范围：0～200℃ | 2个 | 需含校准 |
| 4 | 砌墙砖抗压强度试验用净浆材料 | 需在保质期内 | 3袋 |  |
| 5 | 玻璃试剂瓶（透明） | 125ml | 15个 |  |
| 6 | 玻璃试剂瓶（透明） | 250ml | 5个 |  |
| 7 | 玻璃试剂瓶（透明） | 500ml | 2个 |  |
| 8 | 玻璃试剂瓶（透明） | 1000ml | 2个 |  |
| 9 | 玻璃试剂瓶（棕色） | 125ml | 2个 |  |
| 10 | 玻璃试剂瓶（棕色） | 250ml | 2个 |  |
| 11 | 超声波探伤探头 | 2.5P 8*12K2.5 | 10个 |  |
| 12 | 超声波探伤探头 | 2.5P 8*12K2 | 10个 |  |
| 13 | 化学浆糊 | / | 10袋 |  |
| 14 | 锤子 | 4LB（橡胶柄） | 5个 |  |

3.询价项目品种、规格情况

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按3％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2022年10月17日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。