合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2023年3月份公司检测试验辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二三年三月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：2023年3月份公司检测试验辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡斯通管 | 量程10mL，精度0.05mL | 2个 | 需含校准 |
| 2 | 无氨水 | 20升/桶 | 6桶 |  |
| 3 | 钢卷尺 | 3m | 2个 | 需含检定 |
| 4 | 钢卷尺 | 5m | 1个 | 需含检定 |
| 5 | 钢卷尺 | 3m | 2个 |  |
| 6 | 钢卷尺 | 5m | 1个 |  |
| 7 | 螺旋测微仪 | 0-25mm | 2个 |  |
| 8 | 钢垫片3mm厚 | 外边长70mm*70mm，内边长40mm*40mm | 30块 |  |
| 9 | 钢垫片3mm厚 | 外边长70mm*70mm，内边长50mm*50mm | 20块 |  |
| 10 | 钢垫片5mm厚 | 外边长70mm*70mm，内边长40mm*40mm | 30块 |  |
| 11 | 钢垫片5mm厚 | 外边长70mm*70mm，内边长50mm*50mm | 20块 |  |
| 12 | 干冰 | 3mm米粒状 | 20斤 | 需3.12早上送 |
| 13 | 显微镜LED可调侧光源环形灯 | D850-25 | 1个 |  |
| 14 | 可调大小规格线缆剥线机 | 电动 | 1台 |  |
| 15 | 折叠小马扎 | 32*25*30 cm | 4个 |  |
| 16 | 长柄大勺子 | 灌沙用规格选最大 | 4个 |  |
| 17 | 胶水 | 小瓶 | 1瓶 |  |
| 18 | 高效环保油性脱模剂 | 15kg | 1桶 |  |
| 19 | 液压油 | 46# | 1桶 |  |
| 20 | 充电宝 | 20000mA | 5个 |  |
| 21 | M-22快速接头 | 千斤顶油管接口用 | 10副 |  |
| 22 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 100Kg |  |
| 23 | 碎石 | 粒径5-10mm | 500Kg |  |
| 24 | 粉煤灰 | F类一级 | 10Kg |  |
| 25 | 粒化高炉矿渣粉 | S95级 | 10Kg |  |
| 26 | 硅灰 | SiO2含量≥98% | 10Kg |  |
| 27 | 聚羧酸高效减水剂 | 减水率大于等于25% | 2Kg |  |
| 28 | 醋酸乙烯与乙烯共聚乳液 | BJ-707 | 5Kg |  |
| 29 | 玻璃纤维短切丝 | 6mm | 5Kg |  |
| 30 | 透水系数测定仪 | - 符合JCT12558； - 容器容量15L；3.符合试件尺寸100*100；4.具有密封试件功能且具有溢流口并能保持一定水位的棱柱装置 | 一台 |  |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按1％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2022年3月10日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陶诗兵;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡斯通管 |  |  |  |  |  |
| 2 | 无氨水 |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |
| 7 | 螺旋测微仪 |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢垫片3mm厚 |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢垫片3mm厚 |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢垫片5mm厚 |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢垫片5mm厚 |  |  |  |  |  |
| 12 | 干冰 |  |  |  |  |  |
| 13 | 显微镜LED可调侧光源环形灯 |  |  |  |  |  |
| 14 | 可调大小规格线缆剥线机 |  |  |  |  |  |
| 15 | 折叠小马扎 |  |  |  |  |  |
| 16 | 长柄大勺子 |  |  |  |  |  |
| 17 | 胶水 |  |  |  |  |  |
| 18 | 高效环保油性脱模剂 |  |  |  |  |  |
| 19 | 液压油 |  |  |  |  |  |
| 20 | 充电宝 |  |  |  |  |  |
| 21 | M-22快速接头 |  |  |  |  |  |
| 22 | 普通硅酸盐水泥 |  |  |  |  |  |
| 23 | 碎石 |  |  |  |  |  |
| 24 | 粉煤灰 |  |  |  |  |  |
| 25 | 粒化高炉矿渣粉 |  |  |  |  |  |
| 26 | 硅灰 |  |  |  |  |  |
| 27 | 聚羧酸高效减水剂 |  |  |  |  |  |
| 28 | 醋酸乙烯与乙烯共聚乳液 |  |  |  |  |  |
| 29 | 玻璃纤维短切丝 |  |  |  |  |  |
| 30 | 透水系数测定仪 |  |  |  |  |  |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。