合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:2021年12月份公司检测试验辅助材料采购

采购人：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二一年十二月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的采购。

一、询价情况

1.项目名称：2021年12月份公司检测试验辅助材料采购

2.采购人：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥试件恒温水养护箱 | 1、商品型号：SBY-64B 2、控温精度：±0.1℃ 箱内温差：≤20±1℃ 3、制冷功率：220V～150W 加热功率：600W 4、水槽数量：8只 5、可放试件：64组 6、包装尺寸：730×980×1620mm | 1台 | 需含检定/校准证书 |
| 2 | 水泥细度标准负压筛 | 1、规格：φ150*25 0.080mm 2、规格：φ150*25 0.045mm 3、符合GB/T 1345-2005检测方法 | 2个 | 需含检定/校准证书 |
| 3 | 蓝大褂 | 180 | 10件 |  |
| 4 | 平板推车 | 大号 | 2台 |  |
| 5 | 橡皮锤 | 中号 | 2把 |  |
| 6 | 竖龙骨 | Q75(4m/根) | 6根 | 75*40*0.63米1根 |
| 7 | 横龙骨 | Q75(1.2m/根) | 4根 | 75*30*0.63米1根 |
| 8 | 通贯龙骨 | Q75 (1.2m/根) | 6根 | 38*10*0.6 |
| 9 | 支撑卡 | Q75 | 60只 |  |
| 10 | 自攻螺丝 | M4*25 | 300只 |  |
| 11 | 普通螺丝 | M8*100 | 50只 |  |
| 12 | 吊顶龙骨U型（承载龙骨） | 1.2m/根 | 4根 | 50*32*0.83米/根 |
| 13 | 吊顶龙骨U型（覆面龙骨） | 1.2m/根 | 4根 | 50*17*0.53米/根 |
| 14 | 吊顶龙骨U型（吊件） | / | 20只 |  |
| 15 | 吊顶龙骨U型（挂件） | / | 20只 |  |
| 16 | 吊顶龙骨U型（吊杆） | / | 20只 |  |
| 17 | 石膏板 | 2.44m*1.22m | 2张 | 2.4*1.2m |
| 18 | 碳纤维板 | 20mm*10mm | 10块 |  |
| 19 | 结构胶（粘贴碳纤维用） | AB胶各1个 | 1组 | AB胶各一管 |
| 20 | 植筋胶 | 1公斤 | 1组 |  |
| 21 | 化学浆糊 | 400g/袋 | 2公斤 |  |
| 22 | 静载仪数据天线 | 433Mhz | 10个 |  |
| 23 | 橡胶垫 | 1500*150*20mm | 2根 |  |
| 24 | 移液管 | 10ml | 2根 |  |
| 25 | 玻璃烧杯 | 50ml | 4个 |  |
| 26 | 护目镜 | / | 2个 |  |
| 27 | 洗耳球 | 中号（60ml） | 2个 |  |
| 28 | 游标卡尺 | 150mm | 6把 | 常规 |
| 29 | 钢卷尺 | 5m | 6把 |  |
| 30 | 不锈钢盆 | 直径30cm,高10cm | 10个 | 加厚 |
| 31 | 灌砂筒 | 内径：φ150mm,总高：360mm | 3套 |  |
| 32 | 灌砂法专用凿子 | 22号钢45公分长（半圆） | 3把 |  |
| 33 | 灌砂法专用凿子 | 16号钢34公分长（尖头） | 3把 |  |
| 34 | 不锈钢长柄勺 | 40cm | 3把 |  |
| 35 | 毛刷 | 2寸 | 3把 |  |
| 36 | 塑料量筒 | 1000ml | 2个 |  |

备注：（1）付款方式：采购人验收合格后一次性付清；

（2）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（3）按1％增值税专用发票报价。

二、供应商资格要求

供应商必须是依法注册，具有独立法人资格的公司（含个体工商户）或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2021年12月13日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终成交供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与成交供应商签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥试件恒温水养护箱 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥细度标准负压筛 |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓝大褂 |  |  |  |  |  |
| 4 | 平板推车 |  |  |  |  |  |
| 5 | 橡皮锤 |  |  |  |  |  |
| 6 | 竖龙骨 |  |  |  |  |  |
| 7 | 横龙骨 |  |  |  |  |  |
| 8 | 通贯龙骨 |  |  |  |  |  |
| 9 | 支撑卡 |  |  |  |  |  |
| 10 | 自攻螺丝 |  |  |  |  |  |
| 11 | 普通螺丝 |  |  |  |  |  |
| 12 | 吊顶龙骨U型（承载龙骨） |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊顶龙骨U型（覆面龙骨） |  |  |  |  |  |
| 14 | 吊顶龙骨U型（吊件） |  |  |  |  |  |
| 15 | 吊顶龙骨U型（挂件） |  |  |  |  |  |
| 16 | 吊顶龙骨U型（吊杆） |  |  |  |  |  |
| 17 | 石膏板 |  |  |  |  |  |
| 18 | 碳纤维板 |  |  |  |  |  |
| 19 | 结构胶（粘贴碳纤维用） |  |  |  |  |  |
| 20 | 植筋胶 |  |  |  |  |  |
| 21 | 化学浆糊 |  |  |  |  |  |
| 22 | 静载仪数据天线 |  |  |  |  |  |
| 23 | 橡胶垫 |  |  |  |  |  |
| 24 | 移液管 |  |  |  |  |  |
| 25 | 玻璃烧杯 |  |  |  |  |  |
| 26 | 护目镜 |  |  |  |  |  |
| 27 | 洗耳球 |  |  |  |  |  |
| 28 | 游标卡尺 |  |  |  |  |  |
| 29 | 钢卷尺 |  |  |  |  |  |
| 30 | 不锈钢盆 |  |  |  |  |  |
| 31 | 灌砂筒 |  |  |  |  |  |
| 32 | 灌砂法专用凿子 |  |  |  |  |  |
| 33 | 灌砂法专用凿子 |  |  |  |  |  |
| 34 | 不锈钢长柄勺 |  |  |  |  |  |
| 35 | 毛刷 |  |  |  |  |  |
| 36 | 塑料量筒 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

（2）按1％增值税专用发票报价。

供应商法定代表人（盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。