合肥市建设工程监测中心有限责任公司

询价函

项目名称:宿松路、肥西及东方大道项目检测试验辅助材料采购

招标单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

二○二二年四月

询 价 函

致各供应商：

合肥市建设工程监测中心有限责任公司为做好实验室检测试验辅助材料的采购工作，合理降低成本，现根据公司规定采用询价的方式进行公平、公正的竞价比选。

一、询价情况

1.项目名称：宿松路、肥西及东方大道项目检测试验辅助材料采购

2.需求单位：合肥市建设工程监测中心有限责任公司

3.询价项目品种、规格情况

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌砂筒 | 150mm | 6套 | 需含校准证书*4 |
| 2 | 电子天平 | 2000g、0.01g | 4台 | 需含检定证书*4 |
| 3 | 电子秤 | 30Kg，1g | 6台 | 需含检定证书*4 |
| 4 | 滴定管 | 酸式50ml | 4支 | 需含检定证书*4 |
| 5 | 滴定台 | 含管夹 | 4套 |  |
| 6 | 烧杯 | 1000ml | 6只 | 需含校准证书*4 |
| 7 | 烧杯 | 300ml | 60只 | 需含校准证书*4 |
| 8 | 量筒 | 100ml、50ml、5ml | 各4支 | 需含检定证书*4套 |
| 9 | 移液管 | 10ml | 60支 | 需含检定证书*4 |
| 10 | 烘箱 | 101-2 | 2台 | 需含校准证书*2 |
| 11 | 灌砂筒 | 150mm | 6套 | 需含校准证书*2 |
| 12 | 电子天平 | 2000g、0.01g | 4台 | 需含检定证书*2 |
| 13 | 电子秤 | 30Kg，1g | 6台 | 需含检定证书*2 |
| 14 | 滴定管 | 酸式50ml | 4支 | 需含检定证书*2 |
| 15 | 滴定台 | 含管夹 | 4套 |  |
| 16 | 烧杯 | 1000ml | 6只 | 需含校准证书*2 |
| 17 | 烧杯 | 300ml | 60只 | 需含校准证书*2 |
| 18 | 量筒 | 100ml、50ml、5ml | 各4支 | 需含检定证书*2套 |
| 19 | 移液管 | 10ml | 60支 | 需含检定证书*2 |
| 20 | 烘箱 | 101-2 | 2台 | 需含校准证书*2 |
| 21 | 灌砂筒 | 150mm | 1套 | 需含校准证书 |
| 22 | 电子天平 | 1000g、0.01g | 1台 | 需含检定证书 |
| 23 | 电子秤 | 30Kg，1g | 1台 | 需含检定证书 |
| 24 | 滴定管 | 酸式50ml | 1支 | 需含检定证书 |
| 25 | 滴定台 | 含管夹 | 1套 |  |
| 26 | 烧杯 | 1000ml | 1只 | 需含校准证书 |
| 27 | 烧杯 | 300ml | 10只 | 需含校准证书 |
| 28 | 量筒 | 100ml、50ml、5ml | 各1支 | 需含检定证书一套 |
| 29 | 移液管 | 10ml | 10支 | 需含检定证书*2 |
| 30 | 标准砂 | 500Kg | 20袋 | 灌砂 |
| 31 | 氢氧化钠 | 20瓶/箱 | 2箱 |  |
| 32 | EDTA二钠 | 20瓶/箱 | 1箱 |  |
| 33 | 氯化铵 | 20瓶/箱 | 6箱 |  |
| 34 | 三乙醇胺 | 500ml/瓶 | 3瓶 |  |
| 35 | 钙红指示剂 | 硫酸钾，钙试剂羧酸纳 | 3套 |  |
| 36 | 管子割刀 | 最大开口75mm | 2把 |  |
| 37 | 除湿加湿一体机 | 适用房间面积20-30㎡，湿度控制40%-60%，满足加湿除湿 | 1台 |  |

备注：（1）付款方式：需求方验收合格后一次性付清；

- 本次报价需包含货物制造、包装、仓储、运输、设备检定校准、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用；

- 检定校准机构需为我方认可的计量合格供应商；

（4）按3％增值税专用发票报价。

二、投标人资格要求

投标公司必须是依法注册，具有独立法人资格的公司或其品牌授权委托的代理商/经销商。

三、服务要求

所提供商品必须安排免费送货至指定地点并提供安装服务，须按国家法律法规规章和三包规定提供服务。

四、报价文件提交时间及询价原则

1.文件提交截止时间：2022年4月15日14:00前提交到合肥市建设工程监测中心有限责任公司三楼综合办，联系人：陈曦;联系电话：0551—63367263。

2.询价原则：本次项目第一考虑因素为价格和服务，若出现价格相同时再根据物流配送及时性、结款账期等综合因素确定最终供应商，但不承诺仅限在一家单位采购（依据各商品报价择优采购）。

3.合同签订：待询价结果确定后，需方与中标单位签订购销合同。

附件一

报 价 书 格 式

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌砂筒 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子天平 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子秤 |  |  |  |  |  |
| 4 | 滴定管 |  |  |  |  |  |
| 5 | 滴定台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 烧杯 |  |  |  |  |  |
| 7 | 烧杯 |  |  |  |  |  |
| 8 | 量筒 |  |  |  |  |  |
| 9 | 移液管 |  |  |  |  |  |
| 10 | 烘箱 |  |  |  |  |  |
| 11 | 灌砂筒 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电子天平 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电子秤 |  |  |  |  |  |
| 14 | 滴定管 |  |  |  |  |  |
| 15 | 滴定台 |  |  |  |  |  |
| 16 | 烧杯 |  |  |  |  |  |
| 17 | 烧杯 |  |  |  |  |  |
| 18 | 量筒 |  |  |  |  |  |
| 19 | 移液管 |  |  |  |  |  |
| 20 | 烘箱 |  |  |  |  |  |
| 21 | 灌砂筒 |  |  |  |  |  |
| 22 | 电子天平 |  |  |  |  |  |
| 23 | 电子秤 |  |  |  |  |  |
| 24 | 滴定管 |  |  |  |  |  |
| 25 | 滴定台 |  |  |  |  |  |
| 26 | 烧杯 |  |  |  |  |  |
| 27 | 烧杯 |  |  |  |  |  |
| 28 | 量筒 |  |  |  |  |  |
| 29 | 移液管 |  |  |  |  |  |
| 30 | 标准砂 |  |  |  |  |  |
| 31 | 氢氧化钠 |  |  |  |  |  |
| 32 | EDTA二钠 |  |  |  |  |  |
| 33 | 氯化铵 |  |  |  |  |  |
| 34 | 三乙醇胺 |  |  |  |  |  |
| 35 | 钙红指示剂 |  |  |  |  |  |
| 36 | 管子割刀 |  |  |  |  |  |
| 37 | 除湿加湿一体机 |  |  |  |  |  |

注：报价含运输费、施工、安装、调试、检定校准、税费及所产生的劳务费等全部费用。

投标单位或个人（盖章 签名）：

日        期：

备注：请投标单位按以上格式认真填写，不得随意更改。